ЗРАЗОК

Експрес-контроль знань за теми 5-8

(I рік, магістратура)

Варіант 1

ПІ_____________________________________________________  Група________________

1. Яке/які з міжмолекулярних взаємодій не залежить/не залежать від температури? Вкажіть між якими молекулами воно/вони виникають.			    		     (1.0)

2. Полярність. Фактор полярності Роршнайдера. Запишіть математичний вираз для його розрахунку, зробіть відповідні пояснення. Який експеримент треба виконати, щоб розрахувати цей параметр.		  							      (2.0)

3. Охарактеризуйте систему подачі проби в капілярну хроматографічну колонку з поділом потоку. В яких випадках цей спосіб використовують?					      (1.0)

4. Комбінований метод ГХ – МС. Опишіть способи іонізації проби в мас-спетрометричному джерелі йонів.								   (2.0)